御 見 積 明 細

【研修用・架空サンプル】

| 見積番号 | MK-260910-017 | 見積日 | 2026年9月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出先 | 架空建設株式会社 御中 | 有効期限 | 2026年10月10日 |
| 工事名 | 青空物流センター 外構改修工事 | 工事場所 | 長野県長野市みらい町3-8（架空） |
| 見積担当 | 山岸 健太（架空） | 発行者 | 北信設備工業株式会社（架空） |

| 見積金額（税抜） | ¥ 2,185,000 |
| --- | --- |
| 消費税（10%） | ¥ 218,500 |

■ 明細

| No. | 工種・品名 | 仕様・摘要 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 既設舗装撤去 | アスファルト舗装 t=50 | 120 | ㎡ | 1,800 | 216,000 |
| 2 | 路盤整正 | 再生砕石 RC-40 | 120 | m2 | 2,200 | 264,000 |
| 3 | アスファルト舗装 | 密粒度As t=50 | 120 | ㎡ | 5,800 | 696,000 |
| 4 | U字側溝設置 | 300×300、基礎含む | 38 | m | 12,500 | 475,000 |
| 5 | 集水桝設置 | 600×600 | 2 | 基 | 86,000 | 172,000 |
| 6 | 仮設養生 | 搬入路・周辺養生 | 1 | 一式 | 180,000 | 180,000 |
| 7 | 交通誘導員 | 作業日配置 | 8 | 人日 | 22,750 | 182,000 |

| 小計 | 2,185,000円 |
| --- | --- |
| 消費税（10%） | 218,500円 |
| 合計（税込） | 2,403,500円 |

■ 備考

・本見積は研修用に作成した架空の書類であり、実在の会社・人物・工事とは関係ありません。

・施工条件の変更、追加工事が発生した場合は別途協議とします。

・産業廃棄物処分費は上記金額に含みます。